План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с

установленными требованиями на 2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственный |
| 1 | Поддержание санитарного состояния  территории водяной скважины | постоянно | МУП Энерго-Сервис  Администрация МО |
| 2 | Обкос сорной растительности  территории водяной скважины | постоянно | МУП Энерго-Сервис  Администрация МО |
| 3 | Очистка водоотводного рва | Май-июнь | МУП Энерго-Сервис  Администрация МО |
| 4 | Профилактическое хлорирование водяной скважины | Май- июнь | МУП Энерго Сервис |
| 5 | Утепление скважины для работы в зимний период | октябрь | МУП Энерго-Сервис |

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с

установленными требованиями на 2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственный |
| 1 | Поддержание санитарного состояния  территории водяной скважины | постоянно | МУП Энерго-Сервис  Администрация МО |
| 2 | Обкос сорной растительности  территории водяной скважины | постоянно | МУП Энерго-Сервис  Администрация МО |
| 3 | Очистка водоотводного рва | Май-июнь | МУП Энерго-Сервис  Администрация МО |
| 4 | Профилактическое хлорирование водяной скважины | Май- июнь | МУП Энерго Сервис |
| 5 | Утепление скважины для работы в зимний период | октябрь | МУП Энерго-Сервис |

Все мероприятия запланированные на 2016-2017г.г. выполнены

Директор МУП Энерго-Сервис О.В.Исаев